## Registro de campo
REGISTRO DE CAMPO MEDICIÓN NIVEL DE PRESIÓN SONORA | [11 empty] | COORDENADAS DE TODOS LOS PUNTOS DE MONITOREO:
EMPRESA: | INV MINERALES ECUADOR S.A. INVMINEC |  |  |  | PROYECTO: |  | Evaluación de Impacto Ambiental Línea Base Ruido Ambiental (24 horas) |  |  |  |  | P3 Rampa |  |  |  | Rampa con 20 metros de diferencia del P3 |  |  |  | Crusher |  |  |  | Zona de Exploración
FECHAS/HORAS: | Día 1: Inicio 09/05/2020 9:00 Fin 10/05/2020 8:45 Día 2: Inicio 22/06/2020 17:54 Fin 23/05/2020 17:39 Días 3: Inicio 30/06/2020 9:14 Fin 01/07/2020 9:14 Día 4:Inicio 01/07/2020 9:14 Fin 02/07/2020 9:14 |  |  |  | TÉCNICOS: |  | Ing. David Merizalde Ing. Luis Villareal Ing. Alex Moreno Ing. Xavier Arteaga |  |  |  |  | Coordenadas WGS 84: | 17 M | 697516 | ± 3 m | Coordenadas WGS 84: | 17 M | 697535 | ± 3 m | Coordenadas WGS 84: | 17 M | 697610 | ± 3 m | Coordenadas WGS 84: | 17 M | 698160 | ± 3 m
METODOLOGÍA: | MM-RU-01 DETERMINACIÓN DE RUIDO AMBIENTAL NTE INEN-ISO 1996-1:2014-01, NTE INEN-ISO 1996-2:2014-01. Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. Acuerdo Ministerial 061/Libro VI, Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 5: Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles Máximos de Vibración. Ordenanza Metropolitana No. 138. NORMA TECNICA PARA CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO (NT003). Se realiza mediciones de nivel de presión sonora LAeq, L90, L10, LASmin, LASmax. | [12 empty] | 9662545 |  |  |  | 9662532 |  |  |  | 9662958 |  |  |  | 9663478
METODOLOGÍA PARA LA RECOLECCION DE DATOS: | De acuerdo con información meteorológica de la zona evaluada, correspondiente al piso climático de páramo, en el punto de medición las condiciones meteorológicas fueron adversas para la aplicación de la metodología de ruido ambiental. En sentido y en virtud de cumplir con las disposiciones de la normativa de regulación y de referencia, se han realizado cuatro mediciones por periodos de 24 horas, con el objetivo de levantar información válida correspondiente a los niveles de ruido típicos de la zona, que a continuación se detallan: Las primeras mediciones se realizaron del 09 al 10 de mayo, segundas mediciones se realizaron del 22 al 23 de junio, terceras mediciones realizadas del 30 de junio al 01 de julio y finalmente, las cuartas mediciones se realizaron del 01 al 12 de julio. El periodo de evaluación de los niveles de ruidos se extendió con el objetivo de reemplazar datos invalidados por condiciones meteorológicas, en virtud de cumplir con lo dispuesto en el Anexo 4 Título: Metodología para determinar el LKeq en usos de suelo Protección Ecológica (PE) y Recursos Naturales (RN), Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 5: Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles Máximos de Vibración. En los casos donde las mediciones se invalidaron por condiciones meteorológicas, la citada normativa indica que “Los niveles de ruido ambiental natural de cada hora no necesariamente deben ser establecidos en un solo día de medición. Si por ejemplo lloviese a una cierta hora y por esta razón no se pudiera realizar la medición, se podría volver a medir a esa hora en cualquier otro día”. Es por esta razón, que el presente registro de campo se conforma con datos válidos medidos en diferentes fechas, respetando las horas de medición, por ejemplo, si un dato de las 7h15 se invalidó por condiciones meteorológicas, se reemplaza con un dato válido de otra fecha de medición para la misma hora. | [10 empty] | Nota: SE TOMÓ EN ESTE REGISTRO LOS DATOS DE COORDENADA gps DEL PUNTO Ps rampa, YA QUE ES DE DÓNDE MÁS SE SACÓ INFORMACIÓN PARA ELABORAR EL REGISTRO
SONÓMETRO (1)/CALIBRADOR(2): |  | SONO-013 |  | SOCA-012 |  | OTROS: | ESTM 006 | ID GRUENTEC: | INV-2007078-RDO001
CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO (FER)
ID Fuente: | No Existe FER |  | Marca | N/A |  | No. Serie | N/A | Frecuencia de Operación (3): | N/A | Estado de la Fuente (4): | N/A
Puntos críticos de afectación identificados PCA: |  |  | No existe PCA
CARACTERIZACIÓN DE LAS FUENTES FIJA DE RUIDO (FFR) Y RUIDO RESIDUAL
Período evaluado: | Diurno 07:01-21:00 |  |  | X | Contribuciones adicionales de emisión de ruido (Ruido residual): |  |  | Aves y animales silvestres (diurnos y nocturnos)
| Nocturno 21:01-07:00 |  |  | X
Descripción de la fuente fija de ruido (FFR): |  | Futuro ingreso a bocamina, rampa de acceso al túnel
[5 empty] | Medición ruido residual fuente apagada |  |  | N/A
Impresiones subjetivas |  | N/A
CONDICIONES DE LA MEDICIÓN
Descripción física del lugar |  |  |  |  | Condiciones meteorológicas
[5 empty] | Periodo |  | Diurno 7:01 a 21:00 |  | Nocturno 21:01 a 7:00
Zona Evaluada: | Zona de rampa. Futura entrada a bocamina. |  |  |  | Humedad relativa promedio |  | 81.7754 |  | 92.5883 |  | %
[5 empty] | Temperatura promedio |  | 10.2268 |  | 4.6875 |  | °C
Superficies reflectantes (Describir) | No se evidencia superficies reflectantes |  |  |  | Dirección del viento promedio |  | S |  | N |  | N/A
Coordenadas WGS 84: | 17 M | 697516 |  | ± 3 m | Velocidad del viento promedio |  | 3.7286 |  | 3.4525 |  | m/s
9662545
Coordenadas PSAD 56: | 17 M | 697774 |  | ± 3 m | Presión atmosférica promedio |  | 651.8179 |  | 650.9575 |  | mbar
9662919
MARCO LEGAL APLICABLE
Normativa Ambiental: |  |  | TULSMA, ACUERDO MINISTERIAL 097-A, Anexo 5. TABLA 1: Niveles máximos de emisión de ruido (Lkeq) para fuentes fijas de ruido.
Tipo de zona según el Uso de Suelo |  |  | PN Protección Ecológica RN Recursos Naturales
Límites Permisibles: |  | Diurno (07H01-21H00) |  |  | N/A |  | Nocturno (21h01-07h00) |  | N/A
PARÁMETROS DE MEDICIÓN
ID Punto de Medición: |  |  | RAMPA
Altura de la fuente (hs) con respecto al suelo (m) |  |  | N/A |  | Metodología de medición: |  |  | Cada medición tuvo una duración de 15 minutos y se determinaron los siguientes parámetros acústicos: LAeq, LA90, LA10, LAmax y LAmin. Para la elaboración del presente registro de campo, se realizaron, para el horario diurno 224 mediciones y para el horario nocturno 160 mediciones, de los cuales se tomaron 96 mediciones válidas para cumbrir un período de 24 horas típico de la zona evaluada. Ver detalle en METODOLOGÍA PARA LA RECOLECCION DE DATOS.
Altura del receptor (hr) con respecto al suelo (m) |  |  | 1.5 |  | Distancia Fuente-Punto de medición (m): |  |  | N/A
[5 empty] | Valor medido del patrón (114 dB a 1 kHz): |  |  | Antes (dB): | 114 | Después (dB): | 114
MEDICIONES
MEDICIONES EN HORARIO DIURNO 7:00 a 21:00
Fecha/Hora (dd/mm/yyyy hh:mm) | LAeq | LA90 | LA10 | LAmax | LAmin | Humedad relativa (%) | Temperatura (°C) | Dirección del viento | Velocidad del viento (m/s) | Presión atmosférica (mbar) | Observaciones
2020-05-10 07:00 | 53.6 | 42.9 | 57.4 | 63.2 | <27 | 84.4 | 8.5 | SW | 3.2 | 651.5 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 07:15 | 51 | 38.6 | 55 | 61.4 | <27 | 84.4 | 8.4 | SW | 3.8 | 651.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 07:30 | 54.9 | 45.6 | 58.5 | 64.1 | 30.4 | 84.4 | 8.3 | S | 3.2 | 651.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 07:45 | 57.7 | 51.6 | 60.6 | 65.6 | 35.2 | 82.2 | 8.6 | S | 4.5 | 651.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 08:00 | 57.8 | 51.5 | 60.7 | 64.8 | 32.8 | 75.3 | 9.1 | S | 4.2 | 651.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 08:15 | 57 | 51 | 59.9 | 63.9 | 36 | 73.1 | 10.3 | S | 4.1 | 651.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 08:30 | 58.2 | 52 | 61.1 | 64.5 | 35.4 | 73.2 | 10.8 | SW | 4.5 | 651.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 08:45 | 56.5 | 48.1 | 60 | 64.4 | 34.7 | 77.3 | 10.9 | SW | 4.5 | 651.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 09:00 | 58.4 | 48.7 | 62.1 | 72.1 | 45.3 | 73.5 | 12.7 | SW | 4.7 | 651.1 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 09:15 | 61.7 | 50.8 | 66.1 | 72.7 | 45.3 | 71.7 | 13 | S | 4.7 | 650.9 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 09:30 | 61.9 | 51.2 | 66.2 | 75.1 | 45.3 | 76.2 | 12.9 | W | 4.4 | 651 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 09:45 | 60.7 | 51.9 | 64.1 | 75.1 | 45.3 | 72.3 | 12.9 | S | 3.6 | 651.2 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 10:00 | 59.3 | 46.2 | 62.5 | 75.1 | 40.7 | 75.5 | 13 | SW | 4.5 | 651.2 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 10:15 | 58.9 | 46.3 | 61.9 | 75.1 | 40.7 | 74.3 | 13.2 | S | 3.1 | 651 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-06-23 10:30 | 53.2 | 46.6 | 56.2 | 61.7 | 37.5 | 99 | 6.2 | N | 4.4 | 650.3 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 10:45 | 58.5 | 46.2 | 61.4 | 75.1 | 40.7 | 74.8 | 13.4 | S | 3.8 | 651.1 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 11:00 | 59 | 46.6 | 62.3 | 75.1 | 41.7 | 72.3 | 13.8 | S | 4.2 | 651.5 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 11:15 | 59.3 | 46.9 | 62.1 | 74.1 | 40.8 | 71.1 | 13.7 | S | 3.8 | 651.3 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-06-30 11:30 | 53.3 | 40.3 | 55.9 | 57.9 | 32.8 | 65 | 10.3 | W | 4.4 | 650.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 11:45 | 59.5 | 47.3 | 62.6 | 77.8 | 40.7 | 77.5 | 14.2 | S | 4.5 | 651.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 12:00 | 59 | 44.8 | 62.1 | 77.8 | 40.4 | 76.3 | 14.4 | W | 4.9 | 651.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 12:15 | 58.8 | 45.3 | 61.7 | 77.8 | 40.4 | 79.8 | 15.2 | E | 3.8 | 651.8 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 12:30 | 58.7 | 45.8 | 61.7 | 77.8 | 40.4 | 77.3 | 15.3 | SW | 4.5 | 651.8 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-06-30 12:45 | 50.8 | 39.1 | 54.8 | 56.9 | 33.9 | 66 | 9.9 | NW | 4.8 | 649.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 13:00 | 58.3 | 46 | 61.5 | 77.8 | 42.4 | 82 | 14.8 | S | 4.9 | 652 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 13:15 | 59.5 | 47 | 62.2 | 83.5 | 40.4 | 83.4 | 14.7 | E | 3.8 | 652 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 13:30 | 59.7 | 47.2 | 62.4 | 83.5 | 40.4 | 84.4 | 14.9 | S | 3.5 | 652.3 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 13:45 | 60.1 | 47.3 | 62.1 | 81.5 | 42.4 | 84.8 | 14.4 | SW | 3.8 | 652 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 14:00 | 59 | 45.3 | 63.6 | 81.1 | 41.7 | 85.2 | 13.3 | SW | 3.2 | 652.1 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 14:15 | 61.7 | 46 | 65.6 | 71.8 | 42.7 | 85.6 | 13.7 | SE | 3.8 | 652 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-06-30 14:30 | 53.7 | 48.7 | 56.1 | 57.7 | 42.5 | 63 | 10.7 | NW | 4.4 | 648.5 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 14:45 | 59.1 | 45.4 | 63.5 | 71.8 | 41.6 | 86.4 | 12.8 | S | 4.5 | 652.3 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 15:00 | 54.7 | 50.1 | 57.8 | 64.1 | 47 | 81.1 | 11 | SW | 3.8 | 652.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 15:15 | 54.9 | 49.9 | 58 | 64.1 | 44.4 | 82.7 | 11.5 | SW | 2.8 | 652.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 15:30 | 55.5 | 50 | 58.4 | 64.1 | 43.9 | 89.7 | 12.3 | SW | 2.1 | 652.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 15:45 | 54.3 | 45.7 | 57.8 | 64.1 | 44.3 | 89.2 | 11.6 | E | 2.8 | 652.5 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 16:00 | 53.7 | 44.9 | 57.5 | 64.1 | 41.3 | 89.2 | 10.6 | S | 3.5 | 652.3 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 16:15 | 54.9 | 43.1 | 57.9 | 63.7 | 40.7 | 89.6 | 10.4 | SW | 3.2 | 652.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 16:30 | 55.4 | 43.2 | 58.9 | 68.3 | 41.2 | 90 | 9.8 | S | 4.1 | 652.5 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 16:45 | 59.4 | 45.3 | 63.7 | 65.8 | 39.3 | 86.5 | 9.9 | S | 4.5 | 652.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 17:00 | 58.1 | 45.1 | 60.5 | 66.8 | 39.2 | 86.3 | 9.8 | SE | 3.5 | 652.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 17:15 | 58.2 | 44.5 | 59.4 | 66.7 | 36.7 | 86.2 | 8.2 | SW | 2.5 | 652.6 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 17:30 | 58.2 | 44.7 | 59.1 | 64.8 | 37.2 | 86.6 | 8.2 | SW | 1.8 | 652.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 17:45 | 54.4 | 45.7 | 57.2 | 64.1 | 35.1 | 85.9 | 8.7 | SW | 2.8 | 652.6 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 18:00 | 53.7 | 44.9 | 57.5 | 64.1 | 35.2 | 85.9 | 8.9 | SW | 4.2 | 652.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 18:15 | 52.8 | 43.2 | 57 | 64.1 | 36.7 | 85.9 | 8.6 | S | 2 | 652.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 18:30 | 52.4 | 43 | 56.8 | 62.3 | 33.5 | 85.9 | 4.5 | S | 2.5 | 652.8 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 18:45 | 51.8 | 40.4 | 55.9 | 61.8 | 32.3 | 85.9247 | 4.1 | SE | 4.5 | 652.8 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 19:00 | 53.4 | 42.5 | 57.3 | 60.5 | 29.3 | 85.9 | 4.3 | SW | 3.8 | 652.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 19:15 | 53.7 | 43.9 | 57.5 | 59.5 | 28.4 | 85.7 | 4.3 | SW | 3.8 | 653.1 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 19:30 | 52.6 | 43.5 | 56.3 | 58.5 | 29.4 | 85.7 | 4.2 | S | 3.2 | 652.6 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 19:45 | 52.4 | 42.4 | 56 | 61.1 | <27 | 85.6 | 4.3 | SW | 3.5 | 652.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 20:00 | 53.1 | 42.6 | 56.7 | 76.2 | 27.2 | 85.5 | 4.6 | SW | 2.5 | 652.8 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-06-22 20:15 | 42.3 | 37.6 | 45.2 | 46.8 | 35.5 | 99 | 5.3 | NE | 3.1 | 649.8 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 20:30 | 51.5 | 39.3 | 55.8 | 61.5 | <27 | 85.4 | 4.6 | SW | 4.5 | 652.6 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 20:45 | 50.3 | 38.3 | 54.5 | 59.8 | <27 | 88.3 | 4.7 | S | 1.8 | 652.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
MEDICIONES EN HORARIO NOCTURNO 21:00 a 7:00
Fecha/Hora (dd/mm/yyyy hh:mm) | LAeq | LA90 | LA10 | LAmax | LAmin | Humedad relativa (%) | Temperatura (°C) | Dirección del viento | Velocidad del viento (m/s) | Presión atmosférica (mbar) | Observaciones
2020-05-09 21:00 | 49.7 | 35.6 | 53.9 | 61 | <27 | 89.2 | 4.6 | SW | 2.1 | 652.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-06-30 21:15 | 42.6 | 35.9 | 45.3 | 46.6 | 29.6 | 99 | 5.4 | NW | 2.7 | 650 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-07-03 21:30 | 65.4 | 44.5 | 70.1 | 75.1 | 39.2 | 99 | 5.1 | N | 3.4 | 649.9 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 21:45 | 48.9 | 35 | 52.9 | 60.2 | <27 | 88.2 | 5.2 | E | 3.4 | 652.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 22:00 | 49 | 30.9 | 54.3 | 61 | <27 | 89.3 | 4.9 | S | 3.5 | 652.5 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 22:15 | 42.1 | 37.4 | 53.3 | 60.3 | <27 | 90 | 4.6 | W | 2.5 | 652.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-06-22 22:30 | 45.8 | 40.2 | 48.1 | 56.2 | 35.7 | 99 | 5 | NE | 4.8 | 650.5 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 22:45 | 51.9 | 39.6 | 55.9 | 61.7 | <27 | 89.8 | 4 | SW | 4.5 | 652.5 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 23:00 | 51.2 | 35 | 55.9 | 60.9 | <27 | 89.8 | 4 | SW | 2.5 | 652.2 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 23:15 | 48.8 | 32.9 | 53.1 | 60.2 | <27 | 89.5 | 4.1 | SW | 4.5 | 652 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 23:30 | 46.4 | 30 | 51.2 | 58.4 | <27 | 89.1 | 4 | SW | 4.2 | 651.9 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-07-03 23:44 | 53.9 | 30.1 | 53 | 70.3 | 28.5 | 99 | 5 | SW | 4 | 652.2 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-06-23 | 37.8 | 31.1 | 41.1 | 44.8 | 28.8 | 99 | 4.9 | N | 3.1 | 650.3 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-06-23 00:15 | 42.2 | 34.1 | 46.2 | 49.1 | 31.1 | 99 | 4.8 | N | 4.8 | 650.3 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-06-23 00:30 | 44.5 | 38.9 | 48.2 | 50.7 | 37.4 | 99 | 5 | N | 4.8 | 650.3 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 00:45 | 47.2 | 29.8 | 52 | 59 | <27 | 86.5 | 3.6 | W | 4.2 | 651.9 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 01:00 | 50.2 | 36 | 54.6 | 60.5 | <27 | 86.3 | 3.7 | SW | 3.8 | 652 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-06-23 01:15 | 48.5 | 39.7 | 52.3 | 54.3 | 36 | 99 | 4.7 | NNE | 3.4 | 649.9 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-06-23 01:30 | 46.2 | 42.7 | 48.7 | 49.9 | 38.2 | 99 | 4.7 | N | 4.8 | 649.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 01:45 | 47.1 | 37.2 | 51.1 | 59.1 | <27 | 85.9 | 1.3 | S | 3.5 | 651.8 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 02:00 | 46.5 | 32.2 | 50.8 | 56.6 | <27 | 85.9 | 2.9 | SE | 3.8 | 652 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-07-04 02:15 | 43.3 | 37.4 | 45.6 | 48.1 | 35.4 | 99 | 4.6 | NW | 1.7 | 649.8 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-07-04 02:30 | 37.4 | 31.3 | 41.2 | 44.9 | 28.8 | 99 | 4.6 | N | 1.7 | 649.6 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-07-04 02:45 | 54 | 32.5 | 58.8 | 64.8 | 29.4 | 99 | 4.6 | N | 1.7 | 649.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-07-04 03:00 | 40.8 | 38.4 | 42.7 | 43.8 | 37.3 | 99 | 4.6 | N | 2 | 649.5 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-07-04 03:15 | 40.1 | 38.7 | 41.2 | 42.8 | 37.1 | 99 | 4.5 | NW | 1.4 | 649.6 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-07-04 03:30 | 39.6 | 34.9 | 41.7 | 47.7 | 32.2 | 99 | 4.3 | N | 2.4 | 649.3 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-07-04 03:45 | 43.5 | 40 | 46.5 | 51 | 37.9 | 99 | 4.3 | N | 1.4 | 649.2 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-07-03 04:00 | 38.8 | 37.4 | 39.8 | 40.7 | 36.8 | 99 | 4.5 | N | 4.4 | 649.5 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-07-04 04:15 | 42.9 | 41.3 | 44 | 45.6 | 39.8 | 99 | 4.3 | N | 1.4 | 649.1 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 04:30 | 46.7 | 28.9 | 51 | 59.2 | <27 | 84.9465 | 3.2 | E | 4.9 | 651.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 04:45 | 46.9 | 28.8 | 51.2 | 57.7 | <27 | 84.9301 | 3.1 | SE | 4.5 | 651.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 05:00 | 46.4 | 31.1 | 50.7 | 59.3 | <27 | 84.9138 | 2.9 | E | 4.9 | 651.5 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 05:15 | 48.4 | 35.5 | 52.5 | 58.5 | <27 | 84.8975 | 3.5 | SW | 3.8 | 651.5 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-06-23 05:30 | 40.2 | 33.4 | 43.7 | 45.8 | 28.1 | 99 | 3.9 | NW | 4.1 | 649.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 05:45 | 50.9 | 36.1 | 55.4 | 60.5 | <27 | 84.8649 | 6.1 | SW | 3.5 | 651.5 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 06:00 | 49.5 | 37.1 | 53.7 | 58.5 | <27 | 84.8486 | 7.9 | W | 4.9 | 651.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 06:15 | 50.6 | 38.6 | 54.7 | 61 | <27 | 84.8323 | 7.8 | W | 3.8 | 651.8 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 06:30 | 50.5 | 36.3 | 55.1 | 60.6 | <27 | 84.4 | 8.7 | SW | 3.5 | 651.6 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 06:45 | 53.3 | 44 | 57.1 | 62.3 | 30 | 84.4 | 8.6 | SW | 3.8 | 651.2 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
RESULTADOS
Horario Diurno 7:01 a 21:00
Promedio energético LASeq,Tp (dB) | 57.3143 | LA90 más bajo (dB) | 37.6 | LA10 más bajo (dB) | 45.2 | LA MAX (dB) | 83.5 | LA MIN (dB) | <27 | Incertidumbre asociada | ± 3 dB
LASeq,Tp más bajo (dB) | 37.6
Horario Nocturno 21:01 a 7:00
Promedio energético LASeq,Tp (dB) | 51.825 | LA90 más bajo (dB) | 28.8 | LA10 más bajo (dB) | 39.8 | LA MAX (dB) | 75.1 | LA MIN (dB) | <27 | Incertidumbre asociada | ± 3 dB
LASeq,Tp más bajo (dB) | 37.4
FOTOS/DIAGRAMAS
Croquis (identificar FER/PCA/FFR ajenas al entorno)
Registro fotográfico
Entorno punto de muestreo | [6 empty] | Entorno Nocturno
NORTE | [6 empty] | SUR
ESTE | [6 empty] | OESTE
Fotografía del equipo desde los 4 puntos cardinales
Observaciones adicionales: N/A: No aplica n.d.: no determinado
(1) Sonómetro Integrador Clase I, Marca: PCE-Instruments, Modelo: PCE-430, Serie: 576039
(2) Calibrador acústico Marca: PCE Instruments, Modelo: PCE-SC-10, Serie: 566023.
(3) Diaria / Semanal / Mensual / Otra (especificar)
(4) Activa / Inactiva / Otra (especificar)
Todos los valores de las mediciones realizados para el cálculo final del Lkeq, están disponibles en el caso que el cliente lo requiera.
________________________________________
Ing. Isabel Estrella
Gerente de Operaciones
Note on C6: Isabel Cipriani: Seleccionar equipo de la lista desplegable
Note on H6: Isabel Cipriani: Otros equipos usados
Note on E11: Isabel Cipriani: Colocar x
Note on I11: Isabel Cipriani: Todas las contribuciones que no corresponden a la FER ejemplo, transito de vehículos, aves, insectos, perros etc.
Note on C13: Isabel Cipriani: Aquí debe ir la información específica de la fuente emisora, las fuentes que nos corresponden a la FER deben ir en Contribuciones adicionales
Note on D27: Laboratorio: Insertar normativa de la siguiente manera: TULAS Libro VI Anexo 5: Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles. u Ordenanza Municipal 404, Normas Técnicas Municipales "CONTROL DE RUIDO CAUSADO POR FUENTES FIJAS Y MÓVILES".
Note on A28: Laboratorio: Cambiar según normativa, la que se encuentra detallada es de la Secretaría del Ambiente.

## Seleccionables
CALIBRADOR
SOCA-004 | (2) Calibrador acústico Marca:Quest, Modelo: AC-300, Serie: AC300005251.
SOCA-005 | (2) Calibrador acústico Marca:Quest, Modelo: AC-300, Serie: AC300005253.
SOCA-006 | (2) Calibrador acústico Marca:Quest, Modelo: AC-300, Serie: AC300009326.
SOCA-007 | (2) Calibrador acústico Marca:Quest, Modelo: AC-300, Serie: AC300009328.
SOCA-008 | (2) Calibrador acústico Marca: 3M, Modelo: AC-300, Serie: AC-300001189.
SOCA-009 | (2) Calibrador acústico Marca: 3M, Modelo: QC-10/QC-20, Serie: QIL100045.
SOCA-010 | (2) Calibrador acústico Marca: 3M, Modelo: QC-10/QC-20, Serie: QID040036.
SOCA-011 | (2) Calibrador acústico Marca: PCE Instruments, Modelo: PCE-SC-10, Serie: 566019.
SOCA-012 | (2) Calibrador acústico Marca: PCE Instruments, Modelo: PCE-SC-10, Serie: 566023.
SOCA-013 | (2) Calibrador acústico Marca: Quest Technologies, Modelo: QC-10, Serie: QIG060185.
SOCA-014 | (2) Calibrador acústico Marca: Quest Technologies, Modelo: QC-10, Serie: QIH080033
SOCA-015 | (2) Calibrador acústico Marca: Quest Technologies, Modelo: QC-10, Serie: QIA120076.
SOCA-016 | (2) Calibrador acústico Marca: Quest Technologies, Modelo: QC-10, Serie: QIA090016.
SOCA-017 | (2) Calibrador acústico Marca: Quest Technologies, Modelo: QC-10, Serie: QIB120036.
SOCA-018 | (2) Calibrador acústico Marca: Quest Technologies, Modelo: QC-10, Serie: QIJ090215.
SONÓMETRO
SONO-001 | (1) Sonómetro Integrador Clase II, Marca: 3 M, Modelo: Quest SoundPro SE/DL, Serie: BGJ030002.
SONO-003 | (1) Sonómetro Integrador Clase II, Marca: 3 M, Modelo: SoundPRO SE_DL2, Serie: BGM050011.
SONO-004 | (1) Sonómetro Integrador Clase II, Marca: 3 M/Quest Pro, Modelo: SoundPRO SE_DL2, Serie: BIP030007.
SONO-007 | (1) Sonómetro Integrador Clase I, Marca: 3 M/Quest Pro, Modelo: SoundPRO SE_DL, Serie: BLR060001
SONO-008 | (1) Sonómetro Integrador Clase II, Marca: 3 M/Quest Pro, Modelo: SoundPRO SE_DL, Serie: BGK80003
SONO-009 | (1) Sonómetro Integrador Clase II, Marca: TSI/Quest Technologies, Modelo: SoundPro DL, Serie: BGS070003
SONO-011 | (1) Sonómetro Integrador Clase II, Marca: TSI/Quest Technologies, Modelo: SoundPro DL, Serie: BGS090001
SONO-012 | (1) Sonómetro Integrador Clase I, Marca: PCE-Instruments, Modelo: PCE-430, Serie: 576032
SONO-013 | (1) Sonómetro Integrador Clase I, Marca: PCE-Instruments, Modelo: PCE-430, Serie: 576039
SONO-014 | (1) Sonómetro Integrador Clase II, Marca: 3M/ Quest, Modelo: SoundPro SE/DL2, Serie: BIF040024.
SONO-015 | (1) Sonómetro Integrador Clase II, Marca: TSI/ Quest, Modelo: SoundPro SE/DL2, Serie: BGU020002.
SONO-016 | (1) Sonómetro Integrador Clase II, Marca: TSI/ Quest, Modelo: SoundPro SE/DL2, Serie: BGU020001.
SONO-017 | (1) Sonómetro Integrador Clase II, Marca: TSI/ Quest, Modelo: SoundPro SE/DL2, Serie: BGU020003.
El ruido emitido por la fuente se percibe en el punto de medición.
El ruido emitido por la fuente no se percibe en el punto de medición.
N/A
SI
No fue posible apagar la fuente. El punto de medición fue ubicado a una distancia donde la contribución del ruido específico de la fuente fija de ruido no generaba aportación significativa al ruido ambiental natural de la zona.
N/A
NORMATIVA
Ordenanza Metropolitana No. 138. NORMA TECNICA PARA CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO (NT003). TABLA 1: Niveles máximos de emisión de ruido (Lkeq) Para fuentes fijas de ruido.
TULSMA. ACUERDO MINISTERIAL 097-A, Anexo 5. TABLA 1: Niveles máximos de emisión de ruido (Lkeq) para fuentes fijas de ruido.
COORDENADAS
17 M
17 N
18 M
18 N
Coordenadas WGS 84:
Coordenadas PSAD 56:
± 1 m
± 2 m
± 3 m
± 4 m
± 5 m
± 6 m
± 7 m
± 8 m
± 9 m
± 10 m
± 11 m
± 12 m
± 13 m
± 14 m
± 15 m
± 16 m
± 17 m
± 18 m
± 19 m
± 20 m
± 21 m
± 22 m
± 23 m
± 24 m
± 25 m
± 26 m
± 27 m
± 28 m
± 29 m
± 30 m

## Cálculos diurno
CÁLCULOS
Fecha/Hora (dd/mm/yyyy hh:mm) | LAeq | 10^(0.1*LASeqr) | LA90 | LA10 | LAmax | LAmin | Humedad relativa (%) | Temperatura (°C) | Dirección del viento | Velocidad del viento (m/s) | Presión atmosférica | Observaciones
2020-05-10 07:00 | 53.6 | 229086.7653 | 42.9 | 57.4 | 63.2 | 26.9 | 84.4 | 8.5 | SW | 3.2 | 651.5 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 07:15 | 51 | 125892.5412 | 38.6 | 55 | 61.4 | 25.2 | 84.4 | 8.4 | SW | 3.8 | 651.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 07:30 | 54.9 | 309029.5433 | 45.6 | 58.5 | 64.1 | 30.4 | 84.4 | 8.3 | S | 3.2 | 651.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 07:45 | 57.7 | 588843.6554 | 51.6 | 60.6 | 65.6 | 35.2 | 82.2 | 8.6 | S | 4.5 | 651.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 08:00 | 57.8 | 602559.5861 | 51.5 | 60.7 | 64.8 | 32.8 | 75.3 | 9.1 | S | 4.2 | 651.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 08:15 | 57 | 501187.2336 | 51 | 59.9 | 63.9 | 36 | 73.1 | 10.3 | S | 4.1 | 651.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 08:30 | 58.2 | 660693.448 | 52 | 61.1 | 64.5 | 35.4 | 73.2 | 10.8 | SW | 4.5 | 651.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 08:45 | 56.5 | 446683.5922 | 48.1 | 60 | 64.4 | 34.7 | 77.3 | 10.9 | SW | 4.5 | 651.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 09:00 | 58.4 | 691830.9709 | 48.7 | 62.1 | 72.1 | 45.3 | 73.5 | 12.7 | SW | 4.7 | 651.1 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 09:15 | 61.7 | 1479108.3882 | 50.8 | 66.1 | 72.7 | 45.3 | 71.7 | 13 | S | 4.7 | 650.9 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 09:30 | 61.9 | 1548816.6189 | 51.2 | 66.2 | 75.1 | 45.3 | 76.2 | 12.9 | W | 4.4 | 651 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 09:45 | 60.7 | 1174897.5549 | 51.9 | 64.1 | 75.1 | 45.3 | 72.3 | 12.9 | S | 3.6 | 651.2 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 10:00 | 59.3 | 851138.0382 | 46.2 | 62.5 | 75.1 | 40.7 | 75.5 | 13 | SW | 4.5 | 651.2 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 10:15 | 58.9 | 776247.1166 | 46.3 | 61.9 | 75.1 | 40.7 | 74.3 | 13.2 | S | 3.1 | 651 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-06-23 10:30 | 53.2 | 208929.6131 | 46.6 | 56.2 | 61.7 | 37.5 | 99 | 6.2 | N | 4.4 | 650.3 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 10:45 | 58.5 | 707945.7844 | 46.2 | 61.4 | 75.1 | 40.7 | 74.8 | 13.4 | S | 3.8 | 651.1 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 11:00 | 59 | 794328.2347 | 46.6 | 62.3 | 75.1 | 41.7 | 72.3 | 13.8 | S | 4.2 | 651.5 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 11:15 | 59.3 | 851138.0382 | 46.9 | 62.1 | 74.1 | 40.8 | 71.1 | 13.7 | S | 3.8 | 651.3 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-06-30 11:30 | 53.3 | 213796.209 | 40.3 | 55.9 | 57.9 | 32.8 | 65 | 10.3 | W | 4.4 | 650.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 11:45 | 59.5 | 891250.9381 | 47.3 | 62.6 | 77.8 | 40.7 | 77.5 | 14.2 | S | 4.5 | 651.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 12:00 | 59 | 794328.2347 | 44.8 | 62.1 | 77.8 | 40.4 | 76.3 | 14.4 | W | 4.9 | 651.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 12:15 | 58.8 | 758577.575 | 45.3 | 61.7 | 77.8 | 40.4 | 79.8 | 15.2 | E | 3.8 | 651.8 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 12:30 | 58.7 | 741310.2413 | 45.8 | 61.7 | 77.8 | 40.4 | 77.3 | 15.3 | SW | 4.5 | 651.8 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-06-30 12:45 | 50.8 | 120226.4435 | 39.1 | 54.8 | 56.9 | 33.9 | 66 | 9.9 | NW | 4.8 | 649.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 13:00 | 58.3 | 676082.9754 | 46 | 61.5 | 77.8 | 42.4 | 82 | 14.8 | S | 4.9 | 652 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 13:15 | 59.5 | 891250.9381 | 47 | 62.2 | 83.5 | 40.4 | 83.4 | 14.7 | E | 3.8 | 652 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 13:30 | 59.7 | 933254.3008 | 47.2 | 62.4 | 83.5 | 40.4 | 84.4 | 14.9 | S | 3.5 | 652.3 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 13:45 | 60.1 | 1023292.9923 | 47.3 | 62.1 | 81.5 | 42.4 | 84.8 | 14.4 | SW | 3.8 | 652 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 14:00 | 59 | 794328.2347 | 45.3 | 63.6 | 81.1 | 41.7 | 85.2 | 13.3 | SW | 3.2 | 652.1 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 14:15 | 61.7 | 1479108.3882 | 46 | 65.6 | 71.8 | 42.7 | 85.6 | 13.7 | SE | 3.8 | 652 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-06-30 14:30 | 53.7 | 234422.8815 | 48.7 | 56.1 | 57.7 | 42.5 | 63 | 10.7 | NW | 4.4 | 648.5 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 14:45 | 59.1 | 812830.5162 | 45.4 | 63.5 | 71.8 | 41.6 | 86.4 | 12.8 | S | 4.5 | 652.3 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 15:00 | 54.7 | 295120.9227 | 50.1 | 57.8 | 64.1 | 47 | 81.1 | 11 | SW | 3.8 | 652.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 15:15 | 54.9 | 309029.5433 | 49.9 | 58 | 64.1 | 44.4 | 82.7 | 11.5 | SW | 2.8 | 652.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 15:30 | 55.5 | 354813.3892 | 50 | 58.4 | 64.1 | 43.9 | 89.7 | 12.3 | SW | 2.1 | 652.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 15:45 | 54.3 | 269153.4804 | 45.7 | 57.8 | 64.1 | 44.3 | 89.2 | 11.6 | E | 2.8 | 652.5 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 16:00 | 53.7 | 234422.8815 | 44.9 | 57.5 | 64.1 | 41.3 | 89.2 | 10.6 | S | 3.5 | 652.3 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 16:15 | 54.9 | 309029.5433 | 43.1 | 57.9 | 63.7 | 40.7 | 89.6 | 10.4 | SW | 3.2 | 652.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 16:30 | 55.4 | 346736.8505 | 43.2 | 58.9 | 68.3 | 41.2 | 90 | 9.8 | S | 4.1 | 652.5 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 16:45 | 59.4 | 870963.59 | 45.3 | 63.7 | 65.8 | 39.3 | 86.5 | 9.9 | S | 4.5 | 652.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 17:00 | 58.1 | 645654.229 | 45.1 | 60.5 | 66.8 | 39.2 | 86.3 | 9.8 | SE | 3.5 | 652.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 17:15 | 58.2 | 660693.448 | 44.5 | 59.4 | 66.7 | 36.7 | 86.2 | 8.2 | SW | 2.5 | 652.6 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 17:30 | 58.2 | 660693.448 | 44.7 | 59.1 | 64.8 | 37.2 | 86.6 | 8.2 | SW | 1.8 | 652.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 17:45 | 54.4 | 275422.8703 | 45.7 | 57.2 | 64.1 | 35.1 | 85.9 | 8.7 | SW | 2.8 | 652.6 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 18:00 | 53.7 | 234422.8815 | 44.9 | 57.5 | 64.1 | 35.2 | 85.9 | 8.9 | SW | 4.2 | 652.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 18:15 | 52.8 | 190546.0718 | 43.2 | 57 | 64.1 | 36.7 | 85.9 | 8.6 | S | 2 | 652.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 18:30 | 52.4 | 173780.0829 | 43 | 56.8 | 62.3 | 33.5 | 85.9 | 4.5 | S | 2.5 | 652.8 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 18:45 | 51.8 | 151356.1248 | 40.4 | 55.9 | 61.8 | 32.3 | 85.9247 | 4.1 | SE | 4.5 | 652.8 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 19:00 | 53.4 | 218776.1624 | 42.5 | 57.3 | 60.5 | 29.3 | 85.9 | 4.3 | SW | 3.8 | 652.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 19:15 | 53.7 | 234422.8815 | 43.9 | 57.5 | 59.5 | 28.4 | 85.7 | 4.3 | SW | 3.8 | 653.1 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 19:30 | 52.6 | 181970.0859 | 43.5 | 56.3 | 58.5 | 29.4 | 85.7 | 4.2 | S | 3.2 | 652.6 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 19:45 | 52.4 | 173780.0829 | 42.4 | 56 | 61.1 | 23.2 | 85.6 | 4.3 | SW | 3.5 | 652.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 20:00 | 53.1 | 204173.7945 | 42.6 | 56.7 | 76.2 | 27.2 | 85.5 | 4.6 | SW | 2.5 | 652.8 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-06-22 20:15 | 42.3 | 16982.4365 | 37.6 | 45.2 | 46.8 | 35.5 | 99 | 5.3 | NE | 3.1 | 649.8 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 20:30 | 51.5 | 141253.7545 | 39.3 | 55.8 | 61.5 | 24 | 85.4 | 4.6 | SW | 4.5 | 652.6 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 20:45 | 50.3 | 107151.9305 | 38.3 | 54.5 | 59.8 | 23.9 | 88.3 | 4.7 | S | 1.8 | 652.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
| Promedio energético LASeq,tp | 57.3143
Note on A17: Oscar González: Corresponde a las 10:39
Note on A21: Oscar González: corresponde 11:29
Note on A26: Oscar González: corresponde 12:44
Note on A33: Oscar González: corresponde 14:29
Note on A56: Oscar González: corresponde a las 20:24

## Cálculos nocturno
CÁLCULOS
Fecha/Hora (dd/mm/yyyy hh:mm) | LAeq | 10^(0.1*LASeqr) | LA90 | LA10 | LAmax | LAmin | Humedad relativa (%) | Temperatura (°C) | Dirección del viento | Velocidad del viento (m/s) | Presión atmosférica | Observaciones
2020-05-09 21:00 | 49.7 | 93325.4301 | 35.6 | 53.9 | 61 | 24.1 | 89.2 | 4.6 | SW | 2.1 | 652.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-06-30 21:15 | 42.6 | 18197.0086 | 35.9 | 45.3 | 46.6 | 29.6 | 99 | 5.4 | NW | 2.7 | 650 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-07-03 21:30 | 65.4 | 3467368.5045 | 44.5 | 70.1 | 75.1 | 39.2 | 99 | 5.1 | N | 3.4 | 649.9 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 21:45 | 48.9 | 77624.7117 | 35 | 52.9 | 60.2 | 22.3 | 88.2 | 5.2 | E | 3.4 | 652.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 22:00 | 49 | 79432.8235 | 30.9 | 54.3 | 61 | 23.1 | 89.3 | 4.9 | S | 3.5 | 652.5 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 22:15 | 42.1 | 16218.101 | 37.4 | 53.3 | 60.3 | 22.9 | 90 | 4.6 | W | 2.5 | 652.4 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-06-22 22:30 | 45.8 | 38018.9396 | 40.2 | 48.1 | 56.2 | 35.7 | 99 | 5 | NE | 4.8 | 650.5 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 22:45 | 51.9 | 154881.6619 | 39.6 | 55.9 | 61.7 | 20.9 | 89.8 | 4 | SW | 4.5 | 652.5 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 23:00 | 51.2 | 131825.6739 | 35 | 55.9 | 60.9 | 22.3 | 89.8 | 4 | SW | 2.5 | 652.2 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 23:15 | 48.8 | 75857.7575 | 32.9 | 53.1 | 60.2 | 22.2 | 89.5 | 4.1 | SW | 4.5 | 652 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-09 23:30 | 46.4 | 43651.5832 | 30 | 51.2 | 58.4 | 21.9 | 89.1 | 4 | SW | 4.2 | 651.9 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-07-03 23:44 | 53.9 | 245470.8916 | 30.1 | 53 | 70.3 | 28.5 | 99 | 5 | SW | 4 | 652.2 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-06-23 | 37.8 | 6025.5959 | 31.1 | 41.1 | 44.8 | 28.8 | 99 | 4.9 | N | 3.1 | 650.3 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-06-23 00:15 | 42.2 | 16595.8691 | 34.1 | 46.2 | 49.1 | 31.1 | 99 | 4.8 | N | 4.8 | 650.3 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-06-23 00:30 | 44.5 | 28183.8293 | 38.9 | 48.2 | 50.7 | 37.4 | 99 | 5 | N | 4.8 | 650.3 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 00:45 | 47.2 | 52480.746 | 29.8 | 52 | 59 | 20.5 | 86.5 | 3.6 | W | 4.2 | 651.9 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 01:00 | 50.2 | 104712.8548 | 36 | 54.6 | 60.5 | 24 | 86.3 | 3.7 | SW | 3.8 | 652 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-06-23 01:15 | 48.5 | 70794.5784 | 39.7 | 52.3 | 54.3 | 36 | 99 | 4.7 | NNE | 3.4 | 649.9 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-06-23 01:30 | 46.2 | 41686.9383 | 42.7 | 48.7 | 49.9 | 38.2 | 99 | 4.7 | N | 4.8 | 649.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 01:45 | 47.1 | 51286.1384 | 37.2 | 51.1 | 59.1 | 23.3 | 85.9 | 1.3 | S | 3.5 | 651.8 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 02:00 | 46.5 | 44668.3592 | 32.2 | 50.8 | 56.6 | 22.2 | 85.9 | 2.9 | SE | 3.8 | 652 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-07-04 02:15 | 43.3 | 21379.6209 | 37.4 | 45.6 | 48.1 | 35.4 | 99 | 4.6 | NW | 1.7 | 649.8 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-07-04 02:30 | 37.4 | 5495.4087 | 31.3 | 41.2 | 44.9 | 28.8 | 99 | 4.6 | N | 1.7 | 649.6 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-07-04 02:45 | 54 | 251188.6432 | 32.5 | 58.8 | 64.8 | 29.4 | 99 | 4.6 | N | 1.7 | 649.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-07-04 03:00 | 40.8 | 12022.6443 | 38.4 | 42.7 | 43.8 | 37.3 | 99 | 4.6 | N | 2 | 649.5 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-07-04 03:15 | 40.1 | 10232.9299 | 38.7 | 41.2 | 42.8 | 37.1 | 99 | 4.5 | NW | 1.4 | 649.6 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-07-04 03:30 | 39.6 | 9120.1084 | 34.9 | 41.7 | 47.7 | 32.2 | 99 | 4.3 | N | 2.4 | 649.3 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-07-04 03:45 | 43.5 | 22387.2114 | 40 | 46.5 | 51 | 37.9 | 99 | 4.3 | N | 1.4 | 649.2 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-07-03 04:00 | 38.8 | 7585.7758 | 37.4 | 39.8 | 40.7 | 36.8 | 99 | 4.5 | N | 4.4 | 649.5 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-07-04 04:15 | 42.9 | 19498.446 | 41.3 | 44 | 45.6 | 39.8 | 99 | 4.3 | N | 1.4 | 649.1 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 04:30 | 46.7 | 46773.5141 | 28.9 | 51 | 59.2 | 19.5 | 84.9465 | 3.2 | E | 4.9 | 651.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 04:45 | 46.9 | 48977.8819 | 28.8 | 51.2 | 57.7 | 21.5 | 84.9301 | 3.1 | SE | 4.5 | 651.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 05:00 | 46.4 | 43651.5832 | 31.1 | 50.7 | 59.3 | 21.7 | 84.9138 | 2.9 | E | 4.9 | 651.5 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 05:15 | 48.4 | 69183.0971 | 35.5 | 52.5 | 58.5 | 21.5 | 84.8975 | 3.5 | SW | 3.8 | 651.5 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-06-23 05:30 | 40.2 | 10471.2855 | 33.4 | 43.7 | 45.8 | 28.1 | 99 | 3.9 | NW | 4.1 | 649.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 05:45 | 50.9 | 123026.8771 | 36.1 | 55.4 | 60.5 | 23.6 | 84.8649 | 6.1 | SW | 3.5 | 651.5 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 06:00 | 49.5 | 89125.0938 | 37.1 | 53.7 | 58.5 | 22.5 | 84.8486 | 7.9 | W | 4.9 | 651.7 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 06:15 | 50.6 | 114815.3621 | 38.6 | 54.7 | 61 | 24.8 | 84.8323 | 7.8 | W | 3.8 | 651.8 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 06:30 | 50.5 | 112201.8454 | 36.3 | 55.1 | 60.6 | 24.5 | 84.4 | 8.7 | SW | 3.5 | 651.6 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
2020-05-10 06:45 | 53.3 | 213796.209 | 44 | 57.1 | 62.3 | 30 | 84.4 | 8.6 | SW | 3.8 | 651.2 | No se evidencia contribuciones adicionales de ruido a la medición.
| Promedio energético LASeq,tp | 51.825
Note on A4: Oscar González: corresponde 21:14
Note on A5: Oscar González: corresponde 21:29
Note on A9: Oscar González: corresponde 22:39
Note on A15: Oscar González: corresponde a las 0:09
Note on A16: Oscar González: Corresponde a 0:24
Note on A17: Oscar González: corresponde 0:39
Note on A20: Oscar González: corresponde 1.:24
Note on A21: Oscar González: corresponde 1:39
Note on A24: Oscar González: CORRESPONDE 2:14
Note on A25: Oscar González: CORREsponde 2:29
Note on A26: Oscar González: corresponde 2:45
Note on A27: Oscar González: corresponde 2:59
Note on A28: Oscar González: corresponde 3:14
Note on A29: Oscar González: corresponde 3:30
Note on A30: Oscar González: corresponde 3:45
Note on A31: Oscar González: corresponde 4:00
Note on A32: Oscar González: corresponde 4:15
Note on A33: Oscar González: corresponde 4:30
Note on A37: Oscar González: corresponde 5:39

## Incertidumbre
CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE
μ Instrumentación |  | μ Repetibilidad |  | μ Condiciones Climáticas |  | μ Ruido de fondo |  | μ Combinada |  | U Método
1.5 | dB | 0 | dB | 0 | dB | 0 | dB | 1.5 | dB | 3 | dB
Clase II: | 1.5 | Desv. Std: | 0 | ∆RH (10 - 90 %): | 0 | Nivel Sonoro específico (σs) | 0 |  |  | μ método: | 1.5
|  |  |  | ∆τ (10 - 50 °C): | 0.5
[6 empty] | Nivel Sonoro residual total (σs) | 0
|  | n: | 5 | Distancia al receptor (m) | 0 |  |  |  |  | k: | 2
|  |  |  | R | 1 | Z | 0
|  |  |  | Si R<10 μ=2 dB | 1
[10 empty] | hs (m) | 0.2
[10 empty] | hr (m) | 0.1
[10 empty] | r (m) | 25
[10 empty] | (hs + hr)/r | 0.012